Ⅷ. 전기․가스․수도

1. 상수도

(단위 : 명)

연 도 및 읍 면 별	총 인 구	급 수 인 구	보 급 률 (%)	시설용량 (㎥/일)	급수량 (㎥/일)	1일1인당 급수량(ℓ)	급 수 전 수
2 0 0 0	67,039	36,350	54.2	18,170	7,158	196	8,369
2 0 0 1	65,397	37,037	56.6	18,170	7,187	194	8,615
2 0 0 2	52,673	34,847	66.1	18,170	8,106	232	8,703
2 0 0 3	61,258	34,819	56.8	18,170	8,759	258	8,860
2 0 0 4	60,141	34,669	57.6	18,170	8,986	259	8,976
완 도	21,180	19,815	93.6	10,500	5,900	297	3,825
금 일	4,526	2,846	62.9	1,200	640	224	860
노 화	6,040	2,028	33.6	-	410	202	490
군 외	4,298	1,712	39.9	600	310	181	551
신 지	4,323	817	18.9	600	70	85	176
고 금	5,148	-	-	-	-	-	-
약 산	2,937	-	-	-	-	-	-
청 산	2,897	1,868	64.5	800	361	193	779
소 안	3,354	2,751	82.1	1,300	600	218	1,148
금 당	1,303	1,264	97.1	670	295	233	551
보 길	2,981	1,568	52.6	2,500	400	255	596
생 일	1,154	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	합 계	송 수 관
		계	강 관	주 철 관	기 타
2 0 0 0	294,507	28,980	348	26,337	2,295
2 0 0 1	299,322	30,116	348	26,337	3,431
2 0 0 2	303,621	30,116	1,484	26,337	2,295
2 0 0 3	320,399	40,438	348	37,795	2,295
2 0 0 4	330,910	40,438	348	37,795	2,295
완 도	138,171	26,889	348	26,541	-
금 일	26,886	2,942	-	938	2,004
노 화	27,515	2,959	-	2,959	-
군 외	19,245	887	-	887	-
신 지	13,405	4,480	-	4,480	-
고 금	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-
청 산	23,430	1,370	-	1,370	-
소 안	37,791	348	-	348	-
금 당	24,167	170	-	170	-
보 길	20,300	393	-	102	291
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	배 수 관
	계	강 관	주 철 관	기 타
2 0 0 0	136,874	22,869	15,921	98,084
2 0 0 1	140,553	22,869	7,807	109,877
2 0 0 2	141,073	19,120	14,331	107,622
2 0 0 3	141,073	19,120	14,331	107,622
2 0 0 4	145,587	19,120	14,331	112,136
완 도	54,609	19,120	10,770	24,719
금 일	10,561	-	561	10,000
노 화	5,715	-	715	5,000
군 외	7,658	-	658	7,000
신 지	5,005	-	-	5,005
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	8,613	-	496	8,117
소 안	20,301	-	-	20,301
금 당	16,205	-	205	16,000
보 길	16,920	-	926	15,994
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	급 수 관
	계	아연도강판	합성수지관	기 타
2 0 0 0	128,653	17,947	22,880	87,826
2 0 0 1	128,653	16,446	22,880	89,327
2 0 0 2	132,432	15,086	27,233	90,113
2 0 0 3	138,888	17,032	27,233	94,623
2 0 0 4	143,749	17,032	27,233	99,484
완 도	59,462	17,032	6,451	35,979
금 일	13,383	-	1,715	11,668
노 화	17,531	-	406	17,125
군 외	10,700	-	1,050	9,650
신 지	3,770	-	-	3,770
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	12,609	-	4,630	7,979
소 안	15,760	-	3,967	11,793
금 당	7,692	-	7,112	580
보 길	2,842	-	1,902	940
생 일	-	-	-	-
	143,749		27,233	99,484

자료 : 환경보호과

3. 급수사용량

(단위 : ㎥)

연 도 및 읍 면 별	합 계	가 정 용	영 업 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
2 0 0 0	2,111,060	1,255,560	634,036	54,978	-	166,486
2 0 0 1	2,185,207	1,333,653	612,948	45,558	-	193,048
2 0 0 2	1,948,353	1,194,803	573,067	8,314	-	172,169
2 0 0 3	2,216,029	1,326,277	658,953	23,066	-	207,733
2 0 0 4	2,279,953	1,390,581	655,491	21,740	-	212,141
완 도	1,491,040	833,941	516,427	15,156	-	125,516
금 일	157,299	116,254	19,102	1,425	-	20,518
노 화	110,150	38,822	52,032	4,581	-	14,715
군 외	85,848	59,121	15,696	-	-	11,031
신 지	17,318	16,678	335	-	-	305
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	96,786	77,334	13,288	-	-	6,164
소 안	143,465	113,487	16,684	-	-	13,294
금 당	80,480	67,204	5,209	-	-	8,067
보 길	97,567	67,740	16,718	578	-	12,531
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

4. 급수사용료 부과

(단위 : 천원)

연 도 및 읍 면 별	합 계	가 정 용	영 업 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
2 0 0 0	1,229,785	545,730	494,412	47,898	-	141,745
2 0 0 1	1,427,033	656,215	527,863	42,917	-	200,038
2 0 0 2	1,573,178	741,180	606,966	8,092	-	216,940
2 0 0 3	1,820,594	821,396	714,565	24,138	-	260,495
2 0 0 4	1,843,050	847,000	695,021	23,017	-	278,012
완 도	1,247,583	493,288	560,767	16,415	-	177,113
금 일	116,858	73,156	18,981	1,236	-	23,485
노 화	94,042	23,991	48,344	4,840	-	16,867
군 외	66,411	38,192	14,884	-	-	13,335
신 지	11,421	10,500	392	-	-	529
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	67,622	49,005	12,042	-	-	6,575
소 안	106,319	74,988	15,617	-	-	15,714
금 당	55,309	40,919	4,866	-	-	9,524
보 길	77,485	42,961	19,128	526	-	14,870
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도

(단위 : 명)

연도및 읍면별	총인구	하 수 처 리 인 구				하 수 종 말 처 리 인 구
		합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 0 1	65,458	5,797	-	5,797	-	-	-	-	-
2 0 0 2	63,036	4,030	-	4,030	-	-	-	-	-
2 0 0 3	61,258	4,964	-	4,964	-	-	-	-	-
2 0 0 4	60,141	7,175	-	7,175	-	-	-	-	-
완 도	21,180	500	-	500	-	-	-	-	-
금 일	4,526	887	-	887	-	-	-	-	-
노 화	6,040	1,502	-	1,502	-	-	-	-	-
군 외	4,298	-	-	-	-	-	-	-	-
신 지	4,323	2,472	-	2,472	-	-	-	-	-
고 금	5,148	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	2,937	138	-	138	-	-	-	-	-
청 산	2,897	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	3,354	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	1,303	272	-	272	-	-	-	-	-
보 길	2,981	1,404	-	1,404	-	-	-	-	-
생 일	1,154	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도(속)

(단위 : 명)

연도및 읍면별	폐 수 종 말 처 리 인 구				마 을 하 수 도 인 구				보급률 (%)
	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 0 1	1,500	-	1,500	-	4,297	-	4,297	-	8.9
2 0 0 2	-	-	-	-	4,030	-	4,030	-	6.4
2 0 0 3	-	-	-	-	4,964	-	4,964	-	8.1
2 0 0 4	500	-	500	-	6,675	-	6,675	-	11
완 도	500	-	500	-	-	-	-	-	2.4
금 일	-	-	-		887	-	887	-	19
노 화	-	-	-		1,502	-	1,502	-	24.8
군 외	-	-	-		-	-	-	-	-
신 지	-	-	-		2,472	-	2,472	-	57.2
고 금	-	-	-		-	-	-	-	-
약 산	-	-	-		138	-	138	-	4.7
청 산	-	-	-		-	-	-	-	-
소 안	-	-	-		-	-	-	-	-
금 당	-	-	-		272	-	272	-	20.9
보 길	-	-	-		1,404	-	1,404	-	48
생 일	-	-	-		-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과