Ⅷ. 전기·가스·수도

1. 상수도

(단위 : 명)

연별 및 읍□면별	급수도시내총 인 구	급 수 인 구	보 급 률 (%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1일1인당급수량(□)	급 수 전 수
1 9 9 5	74,033	25,720	34.70	16,870	7,383	287	5,812
1 9 9 6	71,394	26,676	37.4	16,870	6,491	243.3	6,256
1 9 9 7	69,431	30,089	43.3	16,870	7,510	250	6,815
1 9 9 8	68,941	32,577	47.3	18,170	7,450	228.6	7,725
1 9 9 9	67,456	36,819	57.2	18,170	6,523	177.2	7,943
2 0 0 0	67,039	36,350	54.2	18,170	7,158	196	8,369
완 도	22,576	20,313	90.0	10,500	4,521	222	3,565
금 일	5,340	2,925	54.8	1,200	468	160	740
노 화	6,881	2,268	33.0	-	405	178	464
군 외	4,823	1,678	34.8	600	277	165	528
신 지	4,759	796	16.8	600	85	106	169
고 금	5,909	-	-	-	-	-	-
약 산	3,456	-	-	-	-	-	-
청 산	3,293	1,926	58.5	800	353	183	760
소 안	3,960	3,214	81.2	1,300	512	159	1,070
금 당	1,463	1,454	99.4	670	255	175	526
보 길	3,233	1,776	55.0	2,500	282	158	547
생 일	1,346	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관

(단위 : m)

연별 및 읍□면별	합 계	송 수 관
		계	강 관	주 철 관	기 타
1 9 9 5	251,643	28,732	100	26,337	2,295
1 9 9 6	276,001	28,732	100	26,337	2,295
1 9 9 7	288,791	28,980	348	26,337	2,295
1 9 9 8	294,507	28,980	348	26,337	2,295
1 9 9 9	294,507	28,980	348	26,337	2,295
2 0 0 0	294,507	28,980	348	26,337	2,295
완 도	113,424	18,498	-	18,498	-
금 일	32,305	2,134	-	130	2,004
노 화	38,582	1,959	-	1,959	-
군 외	14,775	168	-	168	-
신 지	12,020	4,480	-	4,480	-
고 금	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-
청 산	23,166	1,000	-	1,000	-
소 안	27,068	248	248	-	-
금 당	21,660	100	100	-	-
보 길	11,507	393	-	102	291
생 일	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연별 및 읍□면별	배 수 관
	계	강 관	주 철 관	기 타
1 9 9 5	104,908	22,204	32,391	50,313
1 9 9 6	121,782	22,204	30,661	68,917
1 9 9 7	131,158	26,271	30,161	74,726
1 9 9 8	136,874	26,271	20,763	89,840
1 9 9 9	145,982	28,226	22,043	95,713
2 0 0 0	136,874	22,869	15,921	98,084
완 도	44,239	-	5,174	39,065
금 일	17,588	-	2,598	14,990
노 화	19,566	-	2,875	16,691
군 외	4,207	-	2,207	2,000
신 지	3,770	-	-	3,770
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	11,118	-	3,067	8,051
소 안	13,460	4,067	-	9,393
금 당	14,448	12,198	-	2,250
보 길	8,478	6,604	-	1,874
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연별 및 읍□면별	급 수 관
	계	아연도강판	합성수지관	기 타
1 9 9 5	118,003	19,440	12,229	86,334
1 9 9 6	125,487	18,151	21,002	86,334
1 9 9 7	128,653	19,439	22,880	86,334
1 9 9 8	128,653	19,439	22,880	86,334
1 9 9 9	131,758	19,439	25,985	86,334
2 0 0 0	128,653	17,947	22,880	87,826
완 도	50,677	17,947	2,098	30,632
금 일	12,583	-	1,715	10,868
노 화	17,057	-	406	16,651
군 외	10,400	-	1,050	9,350
신 지	3,770	-	-	3,770
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	11,048	-	4,630	6,418
소 안	13,360	-	3,967	9,393
금 당	7,112	-	7,112	-
보 길	2,646	-	1,902	744
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

3. 급수사용량

(단위 : □)

연별 및 읍□면별	합 계	가 정 용	영 업 용	목 욕 탕 용		업무용
				1 종	2 종
1 9 9 5	1,982,552	887,308	871,617	-	60,930	162,697
1 9 9 6	1,960,000	1,076,000	634,000	41,000	-	209,000
1 9 9 7	1,964,200	1,149,000	583,400	35,400	-	196,400
1 9 9 8	1,900,338	1,139,151	542,227	31,861	-	187,099
1 9 9 9	1,976,266	1,174,621	581,304	43,768	-	176,090
2 0 0 0	2,111,060	1,255,560	634,036	54,978	-	166,486
완 도	1,395,867	743,889	516,250	52,543	-	83,185
금 일	127,995	97,473	15,812	818	-	13,892
노 화	105,325	34,419	37,130	1,092	-	32,684
군 외	60,067	43,268	11,691	-	-	5,108
신 지	16,602	16,443	159	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	96,451	75,485	15,625	-	-	5,341
소 안	149,821	119,817	18,375	-	-	11,629
금 당	75,711	64,482	4,813	-	-	6,416
보 길	83,221	60,284	14,181	525	-	8,231
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

4. 급수사용료 부과

(단위 : 천원)

연별 및 읍□면별	합 계	가 정 용	영업용	목 욕 탕 용		업무용
				1 종	2 종
1 9 9 5	589,209	258,449	263,852	18,799	-	48,109
1 9 9 6	698,633	306,180	282,161	17,986	-	92,306
1 9 9 7	725,800	322,800	280,100	18,400	-	104,500
1 9 9 8	770,381	343,554	294,735	19,892	-	112,200
1 9 9 9	861,621	364,590	347,949	28,435	-	120,693
2 0 0 0	1,229,785	545,730	494,412	47,898	-	141,745
완 도	854,339	315,437	414,600	46,388	-	77,914
금 일	63,918	42,154	10,256	506	-	11,002
노 화	65,040	15,019	25,700	660	-	23,661
군 외	30,461	19,545	7,308	-	-	3,608
신 지	7,646	7,479	167	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	47,102	33,348	10,053	-	-	3,701
소 안	78,420	56,146	12,562	-	-	9,712
금 당	37,596	28,665	3,364	-	-	5,567
보 길	45,263	27,937	10,402	344	-	6,580
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도

연별 및 읍□면별	면 적 (□)
	계	합 류 식		분 류 식		기타지역 (E)	처리면적 (F)	보 급 율 (%)
		계획(A)	현황(B)	계획(C)	현황(D)			합 류 식 (B/A×100)	분 류 식 (D/C×100)	처 리 면 적 (E/(A+C)×100)
1 9 9 9	146.5	146.5	44.9	-	-	-	-	30.6	-	-
2 0 0 0	146.5	146.5	53.1	-	-	-	-	36.2	-	-
완 도	127.1	127.1	43.6	-	-	-	-	34.3	-	-
금 일	10.9	10.9	5.2	-	-	-	-	47.7	-	-
노 화	8.5	8.5	4.3	-	-	-	-	50.5	-	-
군 외	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생 일	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도(속)

연별 및 읍□면별	인 구 (명)
	총인구 ( G )	합류식 (H)	분류식(I)	하수처리구역(J)				하 수 도 접속인구 ( K )	수세식 인구(L)
					물 리 적 (1차)	생물학적 (2차)	고 도 (3차)
1 9 9 9	68,833	11,382	-	-	-	-	-	9,195	9,195
2 0 0 0	34,791	23,039	-	-	-	-	-	17,837	17,837
완 도	22,576	18,378	-	-	-	-	-	14,702	14,702
금 일	5,340	2,161	-	-	-	-	-	1,210	1,210
노 화	6,875	2,500	-	-	-	-	-	1,925	1,925
군 외	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생 일	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도(속)

연별 및 읍□면별	인 구(명)
	보 급 율 (%)
	합류식 (H/G×100)	분류식 (I/G×100)	처리인구 (J/G×100)	접 속 인 구 (K/G×100)	수세식 인구 (L/G×100)
1 9 9 9	16.5	-	-	13.4	13.4
2 0 0 0	36.2	-	-	77.4	77.4
완 도	34.3	-	-	80	80
금 일	47.7	-	-	56	56
노 화	50.5	-	-	77	77
군 외	-	-	-	-	-
신 지	-	-	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	-
금 당	-	-	-	-	-
보 길	-	-	-	-	-
생 일	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과