Ⅷ. 전기·가스·수도

1. 상수도

(단위 : 명)

연 도 및 읍 면 별	급수도시내총 인 구	급 수 인 구	보 급 률 (%)	시설용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	1일1인당급수량(□)	급 수 전 수
1 9 9 7	69,431	30,089	43.3	16,870	7,510	250	6,815
1 9 9 8	68,941	32,577	47.3	18,170	7,450	228.6	7,725
1 9 9 9	67,456	36,819	57.2	18,170	6,523	177.2	7,943
2 0 0 0	67,039	36,350	54.2	18,170	7,158	196	8,369
2 0 0 1	65,397	37,037	56.6	18,170	7,187	194	8,615
완 도	22,207	20,385	91.7	10,500	4,531	222	3,738
금 일	5,116	3,066	59.9	1,200	472	153	789
노 화	6,611	2,367	35.8	-	407	171	464
군 외	4,705	1,760	37.4	600	283	160	526
신 지	4,743	839	17.6	600	83	98	171
고 금	5,732	-	-	-	-	-	-
약 산	3,322	-	-	-	-	-	-
청 산	3,210	2,062	64.2	800	357	173	763
소 안	3,816	3,216	84.2	1,300	516	160	1,071
금 당	1,462	1,457	99.6	670	249	170	530
보 길	3,169	1,885	59.4	2,500	289	153	563
생 일	1,304	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	합 계	송 수 관
		계	강 관	주 철 관	기 타
1 9 9 7	288,791	28,980	348	26,337	2,295
1 9 9 8	294,507	28,980	348	26,337	2,295
1 9 9 9	294,507	28,980	348	26,337	2,295
2 0 0 0	294,507	28,980	348	26,337	2,295
2 0 0 1	299,322	30,116	348	26,337	3,431
완 도	114,094	18,498	-	18,498	-
금 일	33,203	2,134	-	130	2,004
노 화	38,582	1,959	-	1,959	-
군 외	14,775	168	-	168	-
신 지	12,020	4,480	-	4,480	-
고 금	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-
청 산	23,166	1,000	-	1,000	-
소 안	30,305	1,384	248	-	1,136
금 당	21,660	100	100	-	-
보 길	11,517	393	-	102	291
생 일	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	배 수 관
	계	강 관	주 철 관	기 타
1 9 9 7	131,158	26,271	30,161	74,726
1 9 9 8	136,874	26,271	20,763	89,840
1 9 9 9	145,982	28,226	22,043	95,713
2 0 0 0	136,874	22,869	15,921	98,084
2 0 0 1	140,553	22,869	7,807	109,877
완 도	44,919	-	3,136	41,783
금 일	18,486	-	938	17,548
노 화	19,566	-	-	19,566
군 외	4,207	-	666	3,541
신 지	3,770	-	-	3,770
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	11,118	-	3,067	8,051
소 안	15,561	4,067	-	11,494
금 당	14,448	12,198	-	2,250
보 길	8,478	6,604	-	1,874
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	급 수 관
	계	아연도강판	합성수지관	기 타
1 9 9 7	128,653	19,439	22,880	86,334
1 9 9 8	128,653	19,439	22,880	86,334
1 9 9 9	131,758	19,439	25,985	86,334
2 0 0 0	128,653	17,947	22,880	87,826
2 0 0 1	128,653	16,446	22,880	89,327
완 도	50,677	16,446	2,098	32,133
금 일	12,583	-	1,715	10,868
노 화	17,057	-	406	16,651
군 외	10,400	-	1,050	9,350
신 지	3,770	-	-	3,770
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	11,048	-	4,630	6,418
소 안	13,360	-	3,967	9,393
금 당	7,112	-	7,112	-
보 길	2,646	-	1,902	744
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

3. 급수사용량

(단위 : □)

연 도 및 읍 면 별	합 계	가 정 용	영 업 용	목 욕 탕 용		업무용
				1 종	2 종
1 9 9 7	1,964,200	1,149,000	583,400	35,400	-	196,400
1 9 9 8	1,900,338	1,139,151	542,227	31,861	-	187,099
1 9 9 9	1,976,266	1,174,621	581,304	43,768	-	176,090
2 0 0 0	2,111,060	1,255,560	634,036	54,978	-	166,486
2 0 0 1	2,185,207	1,333,653	612,948	45,558	-	193,048
완 도	1,416,674	774,476	489,717	43,019	-	109,462
금 일	151,334	111,794	21,928	1,894	-	15,718
노 화	98,622	34,452	35,253	165	-	28,752
군 외	86,736	66,965	13,723	-	-	6,048
신 지	17,885	17,198	687	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	92,503	70,638	16,056	-	-	5,809
소 안	157,974	128,539	17,498	-	-	11,937
금 당	86,963	73,371	5,474	-	-	8,118
보 길	76,516	56,220	12,612	480	-	7,204
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과-

4. 급수사용료 부과

(단위 : 천원)

연 도 및 읍 면 별	합 계	가 정 용	영업용	목 욕 탕 용		업무용
				1 종	2 종
1 9 9 7	725,800	322,800	280,100	18,400	-	104,500
1 9 9 8	770,381	343,554	294,735	19,892	-	112,200
1 9 9 9	861,621	364,590	347,949	28,435	-	120,693
2 0 0 0	1,229,785	545,730	494,412	47,898	-	141,745
2 0 0 1	1,427,033	656,215	527,863	42,917	-	200,038
완 도	972,518	373,150	431,947	41,058	-	126,363
금 일	91,036	56,247	18,732	1,433	-	14,624
노 화	66,564	16,938	26,886	119	-	22,621
군 외	47,083	32,815	9,636	-	-	4,632
신 지	9,318	8,757	561	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	51,787	35,312	11,621	-	-	4,854
소 안	92,798	67,224	13,591	-	-	11,983
금 당	48,866	36,541	4,369	-	-	7,956
보 길	47,063	29,231	10,520	307	-	7,005
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도

연도및 읍면별	면 적 (□)
	계	합 류 식		분 류 식		기타지역 (E)	처리면적 (F)	보 급 율 (%)
		계획(A)	현황(B)	계획(C)	현황(D)			합 류 식 (B/A×100)	분 류 식 (D/C×100)	처 리 면 적 (E/(A+C)×100)
1 9 9 9	146.5	146.5	44.9	-	-	-	-	30.6	-	-
2 0 0 0	146.5	146.5	53.1	-	-	-	-	36.2	-	-
2 0 0 1	146.5	146.5	63.8	-	-	-	-	43.5	-	-
완 도	115.0	115.0	48.5	-	-	-	-	42.2	-	-
금 일	13.0	13.0	6.0	-	-	-	-	46.2	-	-
노 화	12.5	12.5	5.3	-	-	-	-	42.4	-	-
군 외	6.0	6.0	4.0	-	-	-	-	66.7	-	-
신 지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생 일	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도(속)

연도및 읍면별	인 구 (명)
	총인구 ( G )	합류식 (H)	분류식(I)	하수처리구역(J)				하 수 도 접속인구 ( K )	수세식 인구(L)
					물 리 적 (1차)	생물학적 (2차)	고 도 (3차)
1 9 9 9	68,833	11,382	-	-	-	-	-	9,195	9,195
2 0 0 0	34,791	23,039	-	-	-	-	-	17,837	17,837
2 0 0 1	65,397	26,725	-	-	-	-	-	20,043	20,043
완 도	22,207	18,378	-	-	-	-	-	14,702	14,702
금 일	5,116	2,353	-	-	-	-	-	1,210	1,210
노 화	6,611	2,842	-	-	-	-	-	1,925	1,925
군 외	4,705	3,152	-	-	-	-	-	2,206	2,206
신 지	4,743	-	-	-	-	-	-	-	-
고 금	5,732	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	3,322	-	-	-	-	-	-	-	-
청 산	3,210	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	3,816	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	1,462	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	3,169	-	-	-	-	-	-	-	-
생 일	1,304	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도(속)

연 도 및 읍 면 별	인 구(명)
	보 급 율 (%)
	합류식 (H/G×100)	분류식 (I/G×100)	처리인구 (J/G×100)	접 속 인 구 (K/G×100)	수세식 인구 (L/G×100)
1 9 9 9	17	-	-	13	13
2 0 0 0	36	-	-	77	77
2 0 0 1	41	-	-	31	31
완 도	83	-	-	66	66
금 일	46	-	-	24	24
노 화	43	-	-	29	29
군 외	67	-	-	47	47
신 지	-	-	-	-	-
고 금	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	-
금 당	-	-	-	-	-
보 길	-	-	-	-	-
생 일	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과