Ⅷ. 전기·가스·수도

1. 상수도

(단위 : 명)

연 도 및 읍 면 별	급수도시내총 인 구	급 수 인 구	보 급 률 (%)	시설용량 (□/일)	급수량 (□/일)	1일1인당 급수량(□)	급 수 전 수
1 9 9 8	68,941	32,577	47.3	18,170	7,450	228.6	7,725
1 9 9 9	67,456	36,819	57.2	18,170	6,523	177.2	7,943
2 0 0 0	67,039	36,350	54.2	18,170	7,158	196	8,369
2 0 0 1	65,397	37,037	56.6	18,170	7,187	194	8,615
2 0 0 2	52,673	34,847	66.1	18,170	8,106	232	8,703
완 도	19,880	18,461	92.8	10,500	4,909	265	3,763
금 일	5,056	3,066	60.6	1,200	770	251	800
노 화	6,614	2,367	35.7	-	581	245	464
군 외	4,707	1,760	37.3	600	385	218	526
신 지	4,755	839	17.6	600	95	113	171
고 금	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-	-
청 산	3,210	2,062	64.2	800	334	161	763
소 안	3,818	3,285	86.0	1,300	529	161	1,123
금 당	1,462	1,462	100.0	670	246	168	530
보 길	3,171	1,545	48.7	2,500	257	166	563
생 일	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	합 계	송 수 관
		계	강 관	주 철 관	기 타
1 9 9 8	294,507	28,980	348	26,337	2,295
1 9 9 9	294,507	28,980	348	26,337	2,295
2 0 0 0	294,507	28,980	348	26,337	2,295
2 0 0 1	299,322	30,116	348	26,337	3,431
2 0 0 2	303,621	30,116	1,484	26,337	2,295
완 도	124,699	19,634	1,136	18,498	-
금 일	25,278	2,134	-	130	2,004
노 화	24,731	1,959	-	1,959	-
군 외	18,226	168	-	168	-
신 지	13,255	4,480	-	4,480	-
고 금	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-
청 산	20,661	1,000	-	1,000	-
소 안	33,395	248	248	-	-
금 당	23,417	100	100	-	-
보 길	19,959	393	-	102	291
생 일	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	배 수 관
	계	강 관	주 철 관	기 타
1 9 9 8	136,874	26,271	20,763	89,840
1 9 9 9	145,982	28,226	22,043	95,713
2 0 0 0	136,874	22,869	15,921	98,084
2 0 0 1	140,553	22,869	7,807	109,877
2 0 0 2	141,073	19,120	14,331	107,622
완 도	50,609	19,120	10,770	20,719
금 일	10,561	-	561	10,000
노 화	5,715	-	715	5,000
군 외	7,658	-	658	7,000
신 지	5,005	-	-	5,005
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	8,613	-	496	8,117
소 안	19,787	-	-	19,787
금 당	16,205	-	205	16,000
보 길	16,920	-	926	15,994
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연 도 및 읍 면 별	급 수 관
	계	아연도강판	합성수지관	기 타
1 9 9 8	128,653	19,439	22,880	86,334
1 9 9 9	131,758	19,439	25,985	86,334
2 0 0 0	128,653	17,947	22,880	87,826
2 0 0 1	128,653	16,446	22,880	89,327
2 0 0 2	132,432	15,086	27,233	90,113
완 도	54,456	15,086	6,451	32,919
금 일	12,583	-	1,715	10,868
노 화	17,057	-	406	16,651
군 외	10,400	-	1,050	9,350
신 지	3,770	-	-	3,770
고 금	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-
청 산	11,048	-	4,630	6,418
소 안	13,360	-	3,967	9,393
금 당	7,112	-	7,112	-
보 길	2,646	-	1,902	744
생 일	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

3. 급수사용량

(단위 : □)

연 도 및 읍 면 별	합 계	가 정 용	영 업 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
1 9 9 8	1,900,338	1,139,151	542,227	31,861	-	187,099
1 9 9 9	1,976,266	1,174,621	581,304	43,768	-	176,090
2 0 0 0	2,111,060	1,255,560	634,036	54,978	-	166,486
2 0 0 1	2,185,207	1,333,653	612,948	45,558	-	193,048
2 0 0 2	1,948,353	1,194,803	573,067	8,314	-	172,169
완 도	1,286,140	717,387	460,394	6,441	-	101,918
금 일	130,686	98,850	16,709	1,079	-	14,048
노 화	90,643	30,220	34,408	384	-	25,631
군 외	68,481	52,000	10,970	-	-	5,511
신 지	17,394	16,378	947	-	-	69
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	87,870	67,647	14,897	-	-	5,326
소 안	118,711	93,647	15,603	-	-	9,461
금 당	69,126	59,619	5,454	-	-	4,053
보 길	79,302	59,055	13,685	410	-	6,152
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

4. 급수사용료 부과

(단위 : 천원)

연 도 및 읍 면 별	합 계	가 정 용	영 업 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
1 9 9 8	770,381	343,554	294,735	19,892	-	112,200
1 9 9 9	861,621	364,590	347,949	28,435	-	120,693
2 0 0 0	1,229,785	545,730	494,412	47,898	-	141,745
2 0 0 1	1,427,033	656,215	527,863	42,917	-	200,038
2 0 0 2	1,573,178	741,180	606,966	8,092	-	216,940
완 도	1,088,819	438,398	499,998	6,440	-	143,983
금 일	92,569	61,214	15,519	935	-	14,901
노 화	77,229	18,801	32,906	349	-	25,173
군 외	47,222	32,263	9,671	-	-	5,288
신 지	11,489	10,297	1,101	-	-	91
고 금	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-
청 산	61,381	42,585	13,359	-	-	5,437
소 안	87,821	62,335	14,420	-	-	11,066
금 당	46,438	36,891	5,223	-	-	4,324
보 길	60,210	38,396	14,769	368	-	6,677
생 일	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도

(단위 : 명)

연도및 읍면별	총인구	하 수 처 리 인 구				하 수 종 말 처 리 인 구
		합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 0 1	65,458	5,797	-	5,797	-	-	-	-	-
2 0 0 2	63,036	4,030	-	4,030	-	-	-	-	-
완 도	21,732	-	-	-	-	-	-	-	-
금 일	4,804	787	-	787	-	-	-	-	-
노 화	6,370	781	-	781	-	-	-	-	-
군 외	4,490	-	-	-	-	-	-	-	-
신 지	4,514	1,686	-	1,686	-	-	-	-	-
고 금	5,507	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	3,152	-	-	-	-	-	-	-	-
청 산	3,090	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	3,664	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	1,375	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	3,085	776	-	776	-	-	-	-	-
생 일	1,253	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

5. 하수도(속)

(단위 : 명)

연도및 읍면별	폐 수 종 말 처 리 인 구				마 을 하 수 도 인 구				보급률 (%)
	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 0 1	1,500	-	1,500	-	4,297	-	4,297	-	8.9
2 0 0 2	-	-	-	-	4,030	-	4,030	-	6.4
완 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금 일	-	-	-	-	787	-	787	-	16.4
노 화	-	-	-	-	781	-	781	-	12.3
군 외	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신 지	-	-	-	-	1,686	-	1,686	-	37.4
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금 당	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보 길	-	-	-	-	776	-	776	-	25.2
생 일	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 환경보호과

·Ⅸ. 유통·금융·보험 및 기타 서비스