Ⅷ. 수 도
				목 차 1. 상수도 2. 상수도관 3. 급수사용량 4. 급수사용료 부과 5. 하수도
www.wando.go.kr

Ⅷ. 수  도

1. 상수도

(단위 : 명)

연도 및 읍ㆍ면별	총 인 구	급 수 인 구	보 급 률 (%)	시설용량 (㎥/일)	급수량 (㎥/일)	1일1인당 급수량(ℓ)	급 수 전 수
2 0 0 9	54,645	41,867	76.6	20,770	8,421	192	14,258
2 0 1 0	54,869	42,672	77.7	20,770	7,973	186	15,093
2 0 1 1	54,631	42,576	77.8	20,770	7,690	181	15,605
2 0 1 2	54,516	40,707	74.7	21,070	8,619	200	15,984
2 0 1 3	54,506	43,184	79.2	30,120	24,389	565	17.139
완 도	19,516	18,583	95.2	16,800	14,299	597	4,735
금 일	4,010	2,716	67.7	2,300	944	348	1,414
노 화	5,810	3,571	61.5	-	-	584	1,634
군 외	3,590	2,452	68.3	600	-	597	1,331
신 지	3,810	2,915	76.5	-	-	597	1,480
고 금	4,789	2,746	57.3	-	-	808	1,408
약 산	2,553	1,881	73.7	2,900	3,739	808	1,010
청 산	2,548	2,151	84.4	1,100	938	436	1,180
소 안	2,835	2,643	93.2	1,300	648	245	1,303
금 당	1,115	1,075	96.4	670	273	254	581
보 길	3,042	2,337	76.8	4,000	3,452	584	1,002
생 일	888	114	12.8	450	96	844	61

자료 : 상하수도사업소

2. 상수도관

(단위 : m)

연도 및 읍ㆍ면별	합 계	송 수 관
		계	강 관	주 철 관	기 타
2 0 0 9	445,106	83,120	348	52,895	29,877
2 0 1 0	461,606	86,620	348	52,895	33,377
2 0 1 1	461,606	86,620	348	52,895	33,377
2 0 1 2	461,606	93,163	348	52,895	39,920
2 0 1 3	975,427	73,041	2,188	-	70,853
완 도	205,720	14,227	1,125	-	13,102
금 일	71,220	4,800	-	-	4,800
노 화	98,379	1,430	-	-	1,430
군 외	97,526	20,833	-	-	20,833
신 지	61,020	1,092	1,063	-	29
고 금	114,370	411	-	-	411
약 산	65,861	1,043	-	-	1,043
청 산	66,402	80	-	-	80
소 안	64,189	10,961	-	-	10,961
금 당	44,119	14,236	-	-	14,236
보 길	62,676	3,928	-	-	3,928
생 일	23,945	-	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연도 및 읍ㆍ면별	배 수 관
	계	강 관	주 철 관	기 타
2 0 0 9	188,286	19,120	14,331	154,835
2 0 1 0	197,286	19,120	14,331	163,835
2 0 1 1	202,286	19,120	14,331	168,835
2 0 1 2	204,716	19,120	14,331	171,265
2 0 1 3	684,374	19,493	1,729	663,151
완 도	134,783	19,493	1,729	113,560
금 일	49,072	-	-	49,072
노 화	76,377	-	-	76,377
군 외	54,956	-	-	54,956
신 지	54,573	-	-	54,573
고 금	87,494	-	-	87,494
약 산	50,428	-	-	50,428
청 산	50,723	-	-	50,723
소 안	37,817	-	-	37,817
금 당	21,873	-	-	21,873
보 길	44,843	-	-	44,843
생 일	21,435	-	-	21,435

자료 : 상하수도사업소

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연도 및 읍ㆍ면별	급 수 관
	계	아연도강판	합성수지관	기 타
2 0 0 9	173,700	17,032	31,433	125,235
2 0 1 0	177,700	17,032	31,433	129,235
2 0 1 1	182,300	17,032	31,433	133,835
2 0 1 2	186,895	17,032	31,433	138,430
2 0 1 3	218,012	-	214,773	3,239
완 도	56,710	-	56,710	-
금 일	17,348	-	17,226	122
노 화	20,572	-	20,572	-
군 외	21,737	-	21,693	44
신 지	5,355	-	5,355	-
고 금	26,465	-	26,465	-
약 산	14,390	-	14,390	-
청 산	15,599	-	12,526	3,073
소 안	15,411	-	15,411	-
금 당	8,010	-	8,010	-
보 길	13,905	-	13,905	-
생 일	2,510	-	2,510	-

자료 : 상하수도사업소

3. 급수사용량

(단위 : ㎥)

연도 및 읍ㆍ면별	합 계	가 정 용	일 반 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
2 0 0 9	2,810,421	1,798,030	999,467	12,924	-	-
2 0 1 0	2,958,139	1,895,646	1,049,689	12,804	-	-
2 0 1 1	3,068,293	1,996,742	1,056,965	14,586	-	-
2 0 1 2	3,146,146	2,107,325	1,020,128	18,693	-	-
2 0 1 3	2,699,390	1,536,982	1,148,936	13,472	-	-
완 도	903,068	152,377	740,315	10,376	-	-
금 일	186,704	145,769	40,922	13	-	-
노 화	275,022	185,485	87,256	2,281	-	-
군 외	179,058	146,784	32,274	-	-	-
신 지	215,232	140,693	74,539	-	-	-
고 금	237,911	193,974	43,937	-	-	-
약 산	158,824	128,975	29,849	-	-	-
청 산	136,467	100,264	36,203	-	-	-
소 안	167,262	142,290	24,972	-	-	-
금 당	85,779	75,348	9,887	544	-	-
보 길	153,578	124,538	28,782	258	-	-
생 일	485	485	-	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

4. 급수사용료 부과

(단위 : 천원)

연도 및 읍ㆍ면별	합 계	가 정 용	일 반 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
2 0 0 9	2,442,939	1,173,987	1,253,350	15,602	-	-
2 0 1 0	2,570,784	1,235,866	1,319,205	15,713	-	-
2 0 1 1	2,860,936	1,504,562	1,337,349	19,025	-	-
2 0 1 2	2,889,920	1,576,487	1,288,528	24,905	-	-
2 0 1 3	3,252,694	1,769,026	1,465,314	18,354	-	-
완 도	1,654,939	677,426	962,628	14,885	-	-
금 일	165,070	115,408	49,628	34	-	-
노 화	251,717	142,252	106,934	2,531	-	-
군 외	154,422	115,563	38,859	-	-	-
신 지	210,599	112,869	97,730	-	-	-
고 금	211,616	159,032	52,584	-	-	-
약 산	138,307	100,719	37,588	-	-	-
청 산	125,434	82,398	43,036	-	-	-
소 안	137,047	108,356	28,691	-	-	-
금 당	68,634	56,335	11,719	580	-	-
보 길	134,498	98,257	35,917	324	-	-
생 일	411	411	-	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

5. 하수도

(단위 : 명)

연도 및 읍ㆍ면별	총인구	하 수 처 리 인 구				하 수 종 말 처 리 인 구
		합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 0 9	54,645	18,165	-	18,165	-	8,926	-	8,926	-
2 0 1 0	54,869	14,197	-	14,197	-	15,257	-	15,257	-
2 0 1 1	54,631	29,161	-	29,161	-	15,575	-	15,575	-
2 0 1 2	54,516	26,799	-	26,799	-	15,622	-	15,622	-
2 0 1 3	54,506	27,121	-	10,787	-	16,334	-	16,334	-
완 도	19,516	17,897	-	1,563	-	16,334	-	16,334	-
금 일	4,010	1,518	-	1,518	-	-	-	-	-
노 화	5,810	1,345	-	1,345	-	-	-	-	-
군 외	3,590	1,202	-	1,202	-	-	-	-	-
신 지	3,810	1,760	-	1,760	-	-	-	-	-
고 금	4,789	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	2,553	861	-	861	-	-	-	-	-
청 산	2,548	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	2,835	434	-	434	-	-	-	-	-
금 당	1,115	505	-	505	-	-	-	-	-
보 길	3,042	1,468	-	1,468	-	-	-	-	-
생 일	888	131	-	131	-	-	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

5. 하수도(속)

(단위 : 명)

연도 및 읍ㆍ면별	폐 수 종 말 처 리 인 구				마 을 하 수 도 인 구				보급률 (%)
	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 0 9	529	-	529	-	8,710	-	8,710	-	33.2
2 0 1 0	548	-	548	-	14,197	-	14,197	-	44.65
2 0 1 1	542	-	542	-	13,616	-	13,616	-	54.37
2 0 1 2	542	-	542	-	10,635	-	10,635	-	49.16
2 0 1 3	1,563	-	1,563	-	9,224	-	9,224	-	49.76
완 도	1,563	-	1,563	-	-	-	-	-	91.70
금 일	-	-	-	-	1,518	-	1,518	-	37.86
노 화	-	-	-	-	1,345	-	1,345	-	23.15
군 외	-	-	-	-	1,202	-	1,202	-	33.48
신 지	-	-	-	-	1,760	-	1,760	-	46.19
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	861	-	861	-	33.73
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	434	-	434	-	15.31
금 당	-	-	-	-	505	-	505	-	45.29
보 길	-	-	-	-	1,468	-	1,468	-	48.26
생 일	-	-	-	-	131	-	131	-	14.75

자료 : 상하수도사업소