Ⅷ. 수 도
				목 차 1. 상수도 2. 상수도관 3. 급수사용량 4. 급수사용료 부과 5. 하수도
www.wando.go.kr

Ⅷ. 수  도

1. 상수도

(단위 : 명)

연도 및 읍ㆍ면별	총 인 구	급 수 인 구	보 급 률 (%)	시설용량 (㎥/일)	급수량 (㎥/일)	1일1인당 급수량(ℓ)	급 수 전 수
2 0 1 0	54,869	42,672	77.7	20,770	7,973	186	15,093
2 0 1 1	54,631	42,576	77.8	20,770	7,690	181	15,605
2 0 1 2	54,516	40,707	74.7	21,070	8,619	200	15,984
2 0 1 3	54,506	43,184	79.2	30,120	24,389	565	17,139
2 0 1 4	53,174	43,960	82.7	22,990	19,983	428	17,355
완 도	19,108	17,364	90.9	10,000	7801	455	4,649
금 일	3,978	3,011	75.7	2,300	1033	449	1,496
노 화	5,663	3,810	67.3	270	1484	343	1,469
군 외	3,518	2,634	74.9	-	2512	390	1,326
신 지	3,612	3,009	83.3	-	2249	954	1,502
고 금	4,605	2,903	63	-	1175	747	1,426
약 산	2,473	2,066	83.5	2,900	870	405	1,051
청 산	2,536	2,286	90.2	1,100	799	421	1,191
소 안	2,772	2,692	97.1	1,300	668	350	1,319
금 당	1,086	1,078	99.3	670	289	248	587
보 길	2,935	2,496	85	4,000	1032	268	1,019
생 일	888	611	68.9	450	71	413	320

자료 : 상하수도사업소

2. 상수도관

(단위 : m)

연도 및 읍ㆍ면별	합 계	송 수 관
		계	강 관	주 철 관	기 타
2 0 1 0	461,606	86,620	348	52,895	33,377
2 0 1 1	461,606	86,620	348	52,895	33,377
2 0 1 2	461,606	93,163	348	52,895	39,920
2 0 1 3	975,427	73,041	2,188	-	70,853
2 0 1 4	1,008,649	99,410	8,301	38,048	53,061
완 도	205,669	23,498	8,301	14,740	457
금 일	74,970	6,655	-	3,900	2,755
노 화	101,055	1,298	-	-	1,298
군 외	99,375	20,180	-	15,849	4,331
신 지	76,392	9,161	-	2,985	6,176
고 금	115,722	331	-	-	331
약 산	68,534	1,043	-	-	1,043
청 산	68,327	85	-	-	85
소 안	64,593	10,856	-	-	10,856
금 당	42,390	14,235	-	-	14,235
보 길	64,410	574	-	574
생 일	27,212	11,494	-	-	11,494

자료 : 상하수도사업소

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연도 및 읍ㆍ면별	배 수 관
	계	강 관	주 철 관	기 타
2 0 1 0	197,286	19,120	14,331	163,835
2 0 1 1	202,286	19,120	14,331	168,835
2 0 1 2	204,716	19,120	14,331	171,265
2 0 1 3	684,374	19,493	1,729	663,151
2 0 1 4	679,533	6,591	61,105	611,837
완 도	129,375	6,064	13,666	109,645
금 일	51,012	-	9,156	41,856
노 화	77,096	-	2,110	74,986
군 외	56,182	527	14,428	41,227
신 지	48,343	-	-	48,343
고 금	89,984	-	-	89,984
약 산	53,188	-	-	53,188
청 산	53,430	-	6,659	46,771
소 안	38,611	-	-	38,611
금 당	20,086	-	-	20,086
보 길	49,124	-	15,086	34,038
생 일	13,102	-	-	13,102

자료 : 상하수도사업소

2. 상수도관(속)

(단위 : m)

연도 및 읍ㆍ면별	급 수 관
	계	아연도강판	합성수지관	기 타
2 0 1 0	177,700	17,032	31,433	129,235
2 0 1 1	182,300	17,032	31,433	133,835
2 0 1 2	186,895	17,032	31,433	138,430
2 0 1 3	218,012	-	214,773	3,239
2 0 1 4	229,706	-	229,318	388
완 도	52,796	-	52,687	109
금 일	17,303	-	17,024	279
노 화	22,661	-	22,661	-
군 외	23,013	-	23,013	-
신 지	18,888	-	18,888	-
고 금	25,407	-	25,407	-
약 산	14,303	-	14,303	-
청 산	14,812	-	14,812	-
소 안	15,126	-	15,126	-
금 당	8,069	-	8,069	-
보 길	14,712	-	14,712	-
생 일	2,616	-	2,616	-

자료 : 상하수도사업소

3. 급수사용량

(단위 : ㎥)

연도 및 읍ㆍ면별	합 계	가 정 용	일 반 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
2 0 1 0	2,958,139	1,895,646	1,049,689	12,804	-	-
2 0 1 1	3,068,293	1,996,742	1,056,965	14,586	-	-
2 0 1 2	3,146,146	2,107,325	1,020,128	18,693	-	-
2 0 1 3	2,699,390	1,536,982	1,148,936	13,472	-	-
2 0 1 4	3,573,452	2,255,560	1,301,581	16,311	-	-
완 도	1,831,221	953,284	864,451	13,486	-	-
금 일	185,298	148,317	36,975	6	-	-
노 화	256,931	169,582	86,274	1,075	-	-
군 외	162,955	122,696	40,259	-	-	-
신 지	210,321	123,753	86,568	-	-	-
고 금	215,861	174,374	41,487	-	-	-
약 산	144,385	117,500	26,885	-	-	-
청 산	142,584	100,448	42,136	-	-	-
소 안	166,890	138,953	27,937	-	-	-
금 당	82,087	68,819	12,676	592	-	-
보 길	162,115	126,535	34,428	1,152	-	-
생 일	12,804	11,299	1,505	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

4. 급수사용료 부과

(단위 : 천원)

연도 및 읍ㆍ면별	합 계	가 정 용	일 반 용	목 욕 탕 용		업 무 용
				1 종	2 종
2 0 1 0	2,570,784	1,235,866	1,319,205	15,713	-	-
2 0 1 1	2,860,936	1,504,562	1,337,349	19,025	-	-
2 0 1 2	2,889,920	1,576,487	1,288,528	24,905	-	-
2 0 1 3	3,252,694	1,769,026	1,465,314	18,354	-	-
2 0 1 4	3,354,280	1,680,035	1,654,067	20,178	-	-
완 도	1,794,743	655,986	1,119,857	18,900	-	-
금 일	164,868	116,543	48,298	27	-	-
노 화	235,320	129,672	104,486	1,162	-	-
군 외	142,688	96,523	46,165	-	-	-
신 지	207,916	97,671	110,245	-	-	-
고 금	193,597	143,852	49,745	-	-	-
약 산	124,891	91,707	33,184	-	-	-
청 산	129,221	80,688	48,533	-	-	-
소 안	137,243	105,555	31,688	-	-	-
금 당	65,827	51,023	14,804	-	-	-
보 길	144,737	99,496	45,152	89	-	-
생 일	13,229	11,319	1,910	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

5. 하수도

(단위 : 명)

연도 및 읍ㆍ면별	총인구	하 수 처 리 인 구				하 수 종 말 처 리 인 구
		합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 1 0	54,869	14,197	-	14,197	-	15,257	-	15,257	-
2 0 1 1	54,631	29,161	-	29,161	-	15,575	-	15,575	-
2 0 1 2	54,516	26,799	-	26,799	-	15,622	-	15,622	-
2 0 1 3	54,506	27,121	-	10,787	-	16,334	-	16,334	-
2 0 1 4	54,323	26,792	-	26,792	-	15,111	-	15,111	-
완 도	19,332	17,563	-	17,563	-	15,111	-	15,111	-
금 일	4,097	1,565	-	1,565	-	-	-	-	-
노 화	5,804	1,371	-	1,371	-	-	-	-	-
군 외	3,598	1,186	-	1,186	-	-	-	-	-
신 지	3,728	1,730	-	1,730	-	-	-	-	-
고 금	4,831	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	2,531	848	-	848	-	-	-	-	-
청 산	2,548	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	2,834	452	-	452	-	-	-	-	-
금 당	1,107	460	-	460	-	-	-	-	-
보 길	3,011	1,480	-	1,480	-	-	-	-	-
생 일	902	137	-	137	-	-	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

5. 하수도(속)

(단위 : 명)

연도 및 읍ㆍ면별	폐 수 종 말 처 리 인 구				마 을 하 수 도 인 구				보급률 (%)
	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)	합 계	물리적 (1차)	생물학적(2차)	고도 (3차)
2 0 1 0	548	-	548	-	14,197	-	14,197	-	44.65
2 0 1 1	542	-	542	-	13,616	-	13,616	-	54.37
2 0 1 2	542	-	542	-	10,635	-	10,635	-	49.16
2 0 1 3	1,563	-	1,563	-	9,224	-	9,224	-	49.76
2 0 1 4	1,568	-	1,568	-	10,113	-	10,113	-	49.32
완 도	1,568	-	1,568	-	660	-	660	-	90.85
금 일	-	-	-	-	1,565	-	1,565	-	38.20
노 화	-	-	-	-	1,371	-	1,371	-	23.62
군 외	-	-	-	-	1,186	-	1,186	-	32.96
신 지	-	-	-	-	1,730	-	1,730	-	46.41
고 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약 산	-	-	-	-	848	-	848	-	33.50
청 산	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 안	-	-	-	-	452	-	452	-	15.95
금 당	-	-	-	-	460	-	460	-	41.55
보 길	-	-	-	-	1,480	-	1,480	-	49.15
생 일	-	-	-	-	137	-	137	-	15.19

자료 : 상하수도사업소